附件1：

报价单

| 询价单位： | 中国矿业报社 |
| --- | --- |
| 联系人： | 李先生 | 电话： | 010-66559850 |
| 报价公司： | （请盖公章） |
| 联系人： |  | 电话： |  |
| 序号 | 采购内容 | 产品清单 | 报价 | 备注 |
| 1 | 机房用消防设备（含安装实施） | 1.点型光电感烟火灾探测器1套 2.点型感温火灾探测器1套 3.通用底座2套 4.声光2套 5.气体灭火控制器/火灾报警控制器1台 6.气体释放警报器1个 7.紧急启/停按钮1个 8.钢瓶1组 9.灭火剂64kg 10.线管120米 11.信号线120米 12.电源线120米 13.泄压口1个 14.辅料1批 15.其它：（请补充） |  |  |

（此表可另附页介绍产品具体型号及性能情况，以及售后服务承诺）

附件2：企业营业执照复印件（加盖红章）

附件3：法人身份证复印件（加盖红章）

附件4：其他资质文件（加盖红章）